Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Лозовская специальная школа-интернат»

| СОГЛАСОВАНО Председатель ППО ______________ И.В. Калабухова Протокол № 16 от 16.08.2023 | УТВЕРЖДЕНО Директор ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» ______________ И.Е. Карлюга Приказ № 153 от «16»августа 2023 г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ № 11.7

О ДОПУСКЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ (ТЕРРИТОРИИ)

ГБОУ РК «ЛОЗОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

1.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее Положение «О допуске подрядных  организаций к производству работ на объектах (территории) ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» (далее по тексту – Положение)  в части обеспечения требований  охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

1.2.  Положение  распространяется на ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» и исполнителей договорных отношений (далее по тексту- подрядные организации).

1.3.  Требования настоящего Положения в части обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности должны быть включены а договор с подрядной организацией или оформлены приложением к нему.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

2.1. Подрядная организация должна предъявлять ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» документы, которые подтверждают право на производство работ.

2.2. Подрядная организация предоставляет ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» информацию о полномочиях своих должностных лиц и допусках работников к производству работ.

2.3. Подрядная организация несет ответственность за подготовку своего персонала и соблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

3. ДОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ И К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

3.1.  Допуск на территорию ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» работников подрядной организации, принадлежавшего транспорта, оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения  работ, осуществляется после согласования времени, даты прибытия, а также на основании  предоставленных документов о цели и сроке прибытия, а также на основании, составе бригад с указанием фамилии, имени, отчества профессии, должности, квалификации каждого члена бригады и назначенных ответственных  лиц за безопасное  производство работ.

3.2. Иностранные граждане дополнительно предоставляют документы, подтверждающие правонахождение на территории Российской Федерации.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

4.1.  До получения вводного инструктажа и допуска на территорию  ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат»  представитель подрядной организации  должен предъявить Директору или специалисту по охране труда:

- письмо на имя Директора ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» с указанием Ф.И.О., профессии, должности работников, допущенных для выполнения работ по заключенному договору;

- удостоверяющие личность документы;

- приказ подрядной организации о назначении лица, ответственного за безопасность производство работ ;

- документы, подтверждающие профессиональную квалификацию, соответствующие указанным в списке состава работников( основным и совмещающим: электрогазосварщика, электромантера и др.);

- документы, подтверждающие прохождение проверку знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе работам повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора  на территории или объектах ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» ;

- Журналы учета проведения вводного инструктажа по охране труда и инструктажа на рабочем месте.

В зависимости  от вида выполняемых работ, список  запрашиваемых документов может быть расширен.

4.2. Для выделения подрядной организации участка на объекте ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» руководителем структурного подразделения, в чьем ведении находится данный объект, должен быть оформлен акт-допуск  на производство работ (Приложение № 1 к настоящему Положению).Акт-допуск дополняется схемой с указанием координат выделяемого участка, мест расположения коммуникаций прочего оборудования, зон безопасности и других необходимых сведений. При наличии на данном участке коммуникаций прочего оборудования других служб акт-допуск  и схема согласовываются руководителями служб, ответственных  за перечисленное оборудование.

4.3. До подписания акта-допуска подрядной организации запрещается приступать к работе  и проводить какие-либо  подготовительные мероприятия  на территории ГБОУ РК « Лозовская специальная школа-интернат».

4.4. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах  на срок, необходимый для производства работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за безопасное производство работ подрядной организации, другой остается у Директора ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат»  и хранится в течение одного месяца после окончания работ. В случае не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ подрядной организацией, акт­допуск должен быть оформлен вновь.

4.5.Ответственность за оформление акта­допуска, выполнение мероприятий безопасности возлагается на руководителя структурного подразделения, если иное не оговорено приказом Директора ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат». После оформления акта­допуска ответственность за выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом	подрядной	организации	на выделенной	территории	возлагается	на ответственного представителя подрядной организации.

4.6. Работы повышенной опасности на выделенных по акту-допуску участках должны проводиться оформлением разрешительной документации в соответствии с порядком, установленным в подрядной организации, и соблюдением требований, предъявляемых к данному объекту.

4.7.Для проведения подрядной организацией работ повышенной опасности                                         (электросварочных, газосварочных работ и др. должен быть оформлен наряд-допуск, который оформляется ответственным по приказу лицом в соответствии с утвержденным в ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» порядком организации данного вида работ. Ответственность за выполнение подготовительных мероприятий возлагается на персонал, эксплуатирующий объект. Ответственным за безопасное проведение работы, проводимой по наряду­допуску, назначается руководитель бригады подрядной организации, имеющий соответствующие допуски и назначенный приказом по своей организации, как лицо, ответственное за безопасное выполнение данного вида работы.

4.8. Проведение работ эксплуатирующей  и подрядной  организациями регламентируется совместным приказом.

4.9.Во избежание недоразумений и конфликтов при вывозе или выносе материальных ценностей подрядной организации с территории ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат», все ввозимые или вносимые на территорию учреждения материальные ценности (машины,механизмы,инструмент,приспособления,спецодеждаидругиеСИЗ,материалыит.п.) сразу фиксируются в журнале поста охраны.

4.10.В случае выявления нарушения контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю подрядной организации письменное  предписание на устранение нарушения.    В случаях игнорирования предписания, грубого  нарушения  требований  охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что  может привести или привело  к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить   производство. Для оперативного взаимодействия с  ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» факты выявленных нарушений могут доводиться до подрядной организации и путём мессендежров и электронной почты.

5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТВАЕТСВЕННОСТИ

5.1.  Для подключения объектов подрядной  организации к электрическим, тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям  снабжения эксплуатирующей организации, подрядная организация обязана предоставить документы о назначении лиц, ответственных  за безопасную эксплуатацию указанных сетей.

5.2.Подключение объектов подрядной организации к сетям снабжения  по письменной заявке подрядной организации регламентируется приказом ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат».

6. НАДЗОР

6.1.Представители ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» осуществляют надзор за соблюдением работниками подрядной организации требований охраны труда, чистотой и порядком на рабочих  местах, пожарной, промышленной и  экологическй безопасности. По выявленным нарушениям представитель организации, осуществляющий надзор, выдает письменное предписание на их устранение или доводит до подрядной организации  путём мессендежров  и электронной почты.

6.2. При игнорировании предписания и неоднократных нарушениях требований охраны труда, пожарной, промышленной	и	экологической	безопасности,	не          исключающего  возможность    несчастного случая пожара, аварии другой чрезвычайной ситуации,   руководитель (специалист) осуществляющий надзор, обязан            уведомить руководство ГБОУ РК « Лозовская специальная школа-интернат» .На основании полученного уведомления договор        может установленном законодательством Российской Федерации.

6.3.При неоднократных нарушениях чистоты и порядка на рабочих местах, территориях и помещений ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» работниками или представителями подрядных организации, зафиксированных  с помощью фото и видео съемки, ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат»  имеет право выписывать штрафные санкции подрядным организациям,  а также расторгнуть договор.

6.4. Работник подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения отстраняется от работы в соответствии с нормами действующего законодательства и удаляется с территории ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» с письменным уведомлением руководства подрядной организации.

Приложение № 1

АКТ-ДОПУСК

для производства работ на территории (организации)

__________________________________________________________________________

(наименование организации (действующего или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат»  ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

и представитель ___________________________________________________________________

(название организации, ФИО, должность),

составили настоящий акт о нижеследующем:

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами (наименование осей, отметок и номер чертежа), для производства на нем _________________

________________________________________________________________________________

(наименование работ)

под руководством ответственного персонала - представителя Подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

- начало - "___ " ____________  20___  г.;

- окончание - "___ " ____________  20___  г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |

Мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, выполнены в полном объеме:

| Представитель ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |

| Представитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (название организации) |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |